## data
Instrument specifications | [8 empty] | Prediction |  |  |  |  | Measured L and T
| Divisions | Calibration to 95% confidence |  | resolution |  |  |  |  | Metal |  | Polymer |  |  | Metal wire
Balance | 1g/0.1g | 0.1% |  | 0.001 | 左边单位是kg |  |  |  | L0 | T0 | L0 | T0 |  | L |  |  |  | T(5times）
Metal Ruler | 1mm | 0.3% |  | 0.1 | 左边单位是cm |  |  |  | 10 | 2.19 | 10 | 9.09 |  | 10cm | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 13.31 | 12.54 | 13.12
Micrometer | 0.01mm | 0.05% |  | 0.01 |  |  |  |  | 20 | 3.09 | 15 | 11.14 |  | 20cm | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 17.52 | 18.2 | 18.01
Stop watch | 0.01s | 0.1% |  | 0.01 | 0.1（反应速度） |  |  |  | 30 | 3.79 | 20 | 12.86 |  | 30cm | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 22.08 | 22.16 | 22.63
Protractor | 1 degree | 0.05% |  | 1 |  |  |  |  | 40 | 4.38 | 25 | 14.39 |  | 40cm | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 24.53 | 25.05 | 25.37
[9 empty] | 50 | 4.89 | 30 | 15.76 |  | 50cm | 48.7 | 48.6 | 48.7 | 28.23 | 27.85 | 28.08
[9 empty] | 60 | 5.36 |  |  |  | 60cm | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 30.62 | 30.34 | 30.76
Polymer wire
Essential Attribute | [13 empty] | L |  |  |  | T(5times）
| 1 | 2 | 3 | Mean | SD | Calibration | Resolution | Repeated | Combined | Total | UX/X | CV |  | 10cm | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 66.6 | 66.76 | 66.57
m(kg) | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0.00055102 | 0.00028868 | 0 | 0.00062206 | 0.0012192 | 0.0011289 | 0 |  | 15cm | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 74.77 | 74.59 | 74.85
R（cm） | 6.15 | 6.17 | 6.12 | 6.1467 | 0.025166 | 0.0094082 | 0.028868 | 0.01453 | 0.033659 | 0.065973 | 0.010733 | 0.0040943 |  | 20cm | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 86.69 | 87.42 | 86.83
r(polymer)(mm) | 0.501 | 0.504 | 0.503 | 0.50267 | 0.0015275 | 0.00012823 | 0.0028868 | 0.00088192 | 0.0030212 | 0.0059215 | 0.01178 | 0.0030388 |  | 25cm | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 99.42 | 98.94 | 99.42
r(metal)(mm) | 0.317 | 0.315 | 0.313 | 0.315 | 0.002 | 8.0357e-05 | 0.0028868 | 0.0011547 | 0.0031102 | 0.0060959 | 0.019352 | 0.0063492 |  | 30cm | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 106.82 | 107.43 | 106.95
T | [11 empty] | U(G)
metal | [11 empty] | metal
L | T(mean) | T^2 | SD（T） | Calibration（T） | Resolution(T) | Repeated(T) | Reactivity(T) | Combined(T) | Total(T) | CV |  | Smax | Smin | （Smax-Smin）/2 | fix | G（metal） | u(m) | m | 2u(R) | R | 4u(r) | r | u(k) | k | u(G)
10.63 | 2.598 | 6.7496 | 0.40112 | 0.0013255 | 0.0028868 | 0.23159 | 0.057735 | 0.23289 | 0.45647 | 0.1544 |  | 69.29 | 60.44 | 4.425 | 64.32 | 80970103163.0789 | 0.0012192 | 1.08 | 0.13195 | 6.1467 | 0.024384 | 0.315 | 4.425 | 64.32 | 8564144874.8408
19.57 | 3.582 | 12.8307 | 0.35086 | 0.0018276 | 0.0028868 | 0.20257 | 0.057735 | 0.20353 | 0.39891 | 0.09795
30.33 | 4.3247 | 18.7027 | 0.29715 | 0.0022065 | 0.0028868 | 0.17156 | 0.057735 | 0.17237 | 0.33785 | 0.068711 |  | polymer
39.17 | 4.9967 | 24.9667 | 0.42395 | 0.0025493 | 0.0028868 | 0.24477 | 0.057735 | 0.24546 | 0.48111 | 0.084846 |  | Smax | Smin | （Smax-Smin）/2 | fix | G（polymer） | u(m) | m | 2u(R) | R | 4u(r) | r | u(k) | k | u(G)
48.67 | 5.6107 | 31.4796 | 0.1914 | 0.0028626 | 0.0028868 | 0.1105 | 0.057735 | 0.11117 | 0.2179 | 0.034113 |  | 1598.63 | 1506.16 | 46.235 | 1551.03 | 517812342.7784 | 0.0012192 | 1.08 | 0.13195 | 6.1467 | 0.023686 | 0.50267 | 46.235 | 1551.03 | 30943493.9159
58.27 | 6.1147 | 37.3892 | 0.21385 | 0.0031197 | 0.0028868 | 0.12347 | 0.057735 | 0.12409 | 0.24321 | 0.034974
polymer | [12 empty] | Amplitude
L | T | T^2 | SD（T） | Calibration(T) | Resolution(T) | Repeated(T) | Reactivity(T) | Combined(T) | Total(T)
11.3667 | 13.3287 | 177.6534 | 0.10214 | 0.0068003 | 0.0028868 | 0.058973 | 0.057735 | 0.059684 | 0.11698 | 0.0076635 |  |  |  |  | A0 | An | ln(A0/An) | k
14.7667 | 14.9473 | 223.4228 | 0.13317 | 0.0076262 | 0.0028868 | 0.076884 | 0.057735 | 0.077538 | 0.15197 | 0.0089091 |  |  | L=10cm | 1 | 180 | 160 | 0.11778 | 0.1771
19.4667 | 17.396 | 302.6208 | 0.38743 | 0.0088755 | 0.0028868 | 0.22368 | 0.057735 | 0.22407 | 0.43917 | 0.022271 |  |  |  | 2 | 180 | 130 | 0.32542
25.2667 | 19.852 | 394.1019 | 0.27713 | 0.010129 | 0.0028868 | 0.16 | 0.057735 | 0.16051 | 0.31461 | 0.01396 |  |  |  | 3 | 180 | 110 | 0.49248
29.5667 | 21.4133 | 458.5308 | 0.3213 | 0.010925 | 0.0028868 | 0.1855 | 0.057735 | 0.186 | 0.36456 | 0.015005 |  |  |  | 4 | 180 | 90 | 0.69315
[14 empty] | 5 | 180 | 70 | 0.94446
[13 empty] | L=15cm | 1 | 180 | 180 | 0 | 0.1452
[14 empty] | 2 | 180 | 150 | 0.18232
Length of Metal wire | [13 empty] | 3 | 180 | 120 | 0.40547
L |  |  |  | Mean(L) | SD(L) | Calibration(L) | Resolution(L) | Repeated(L) | Combined(L) | Total(L) | CV |  |  | 4 | 180 | 100 | 0.58779
10cm | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 0.1 | 0.016224 | 0.028868 | 0.057735 | 0.066557 | 0.13045 | 0.009434 |  |  | 5 | 180 | 80 | 0.81093
20cm | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.5667 | 0.057735 | 0.029949 | 0.028868 | 0.033333 | 0.053305 | 0.10448 | 0.0029507
30cm | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0.046378 | 0.028868 | 0 | 0.054628 | 0.10707 | 0 |  | L=20cm | 1 | 180 | 170 | 0.057158 | 0.1489
40cm | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.1667 | 0.057735 | 0.059949 | 0.028868 | 0.033333 | 0.07442 | 0.14586 | 0.0014741 |  |  | 2 | 180 | 140 | 0.25131
50cm | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 48.6333 | 0.057735 | 0.074439 | 0.028868 | 0.033333 | 0.086519 | 0.16958 | 0.0011871 |  |  | 3 | 180 | 125 | 0.36464
60cm | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 58.2667 | 0.057735 | 0.089184 | 0.028868 | 0.033333 | 0.09949 | 0.195 | 0.00099088 |  |  | 4 | 180 | 105 | 0.539
[14 empty] | 5 | 180 | 75 | 0.87547
Polymer wire
L |  |  |  | Mean(L) | SD(L) | Calibration(L) | Resolution(L) | Repeated(L) | Combined(L) | Total(L) |  |  | L=25cm | 1 | 180 | 160 | 0.11778 | 0.162
10cm | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3667 | 0.057735 | 0.017398 | 0.028868 | 0.033333 | 0.047404 | 0.092912 | 0.0050793 |  |  | 2 | 180 | 140 | 0.25131
15cm | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.7667 | 0.057735 | 0.022602 | 0.028868 | 0.033333 | 0.049551 | 0.09712 | 0.0039098 |  |  | 3 | 180 | 120 | 0.40547
20cm | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.4667 | 0.057735 | 0.029796 | 0.028868 | 0.033333 | 0.053219 | 0.10431 | 0.0029658 |  |  | 4 | 180 | 100 | 0.58779
25cm | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.2667 | 0.057735 | 0.038673 | 0.028868 | 0.033333 | 0.058652 | 0.11496 | 0.002285 |  |  | 5 | 180 | 70 | 0.94446
30cm | 29.5 | 29.6 | 29.6 | 29.5667 | 0.057735 | 0.045255 | 0.028868 | 0.033333 | 0.063186 | 0.12384 | 0.0019527
[13 empty] | L=30cm | 1 | 180 | 155 | 0.14953 | 0.1763
[14 empty] | 2 | 180 | 135 | 0.28768
κ and Q of polymer | [13 empty] | 3 | 180 | 110 | 0.49248
| κ | κ(mean) | SD（κ） | Repeated(κ) | u(κ)(total) | Q | Q(mean) | SD(Q） | u(Q) | Uk/k | CV(Q) |  |  | 4 | 180 | 90 | 0.69315
L1 | 0.1771 | 0.1619 | 0.014885 | 0.006657 | 0.013048 | 17.7391 | 19.4045 | 1.8062 | 1.5638 | 0.080591 | 0.093079 |  |  | 5 | 180 | 70 | 0.94446
L2 | 0.1452 |  |  |  |  | 21.6363
L3 | 0.1489 |  |  |  |  | 21.0987
L4 | 0.162 |  |  |  |  | 19.3925
L5 | 0.1763 |  |  |  |  | 17.8196